附件1

康复综合楼消防维保服务要求及说明

一、项目概况

（一）采购范围：潍坊市高新康复医院康复综合楼，建筑面积61989平方米。

- （二）项目地点：潍坊高新区健康东街6369号

（三）项目要求：维保单位具有依法取得建筑消防设施维保维修资质并保证合同期内资质有效。

二、项目内容：

1、中标人负责对：康复综合楼：

（1）消防供配电设施；

（2）火灾自动报警系统；

（3）可燃气体探测报警系统；

（4）电气火灾监控系统；

（5）消防给水及消火栓系统；

（6）自动喷淋灭火系统；

（7）气体灭火系统；

（8）消防防、排烟系统；

（9）应急照明和疏散指示标志；

（10）应急广播系统；

（11）消防专用电话；

（12）防火分隔设施；

（13）消防电梯；

（14）厨房设备灭火装置；

（15）其他消防设施等。

每月进行消防设施维保，保证标底消防设施运行正常。

2、合同期内每年定期免费组织一次消防设施功能安全检测和消防设施安全评估，并出具消防设施功能运行检测报告和消防设施安全评估报告。

三、项目预算：

消防维保合同期1年，预算经费：57000元/年，合同期满后，如服务质量经院方考评服务良好，院方可与中标人续签一年合同，最多续签两次，总合同期限不超过三年。

四、项目说明：

（一）中标后，中标单位工作人员在工作中注意人身安全，发生一切事故责任由中标人自负，招标人不负任何责任。

（二）中标单位在接到故障通知后要及时赶到现场进行排查整改，除涉及高空作业、室外管路意外破坏维修等情况，不再收取检修及人工费。

五、日常考核评分办法：

招标人成立考核小组，由后勤保障部牵头，每月组织一次考评。考核小组由后勤保障部、监控室相关成员组成。总评90分以上视为合格付全款；总评90分以下为不合格，每减少一分扣除本月应付款的2%。

- 六、付款方式：

- 中标方按照合同履行义务，每半年支付一次服务费，支付金额为年度费用的50%，开具正规发票。

- 七、该项目评选方式：在技术参数、服务要求满足的条件下选择质量优、价格低、售后好的产品或服务。