设备紧急询价采购公告附件

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、付款方式、质保期等

1、付款方式为：设备验收合格并收到正规发票后付至合同金额的90%，余款质保期满无质量问题后一次性付清。

2、质保期：

验收合格之日起三年。

- 本次采购属于紧急采购，确定供应商后10日内到货并安装达到使用状态。

- 4、本项目采购预算为：1380000.00元。超过采购预算的报价视为无效报价。

二、采购原则及评分标准：

符合参数要求，性价比高，供货安装周期短。

注：中标后招标人将对中标人技术参数进行逐项核实，若发现存在弄虚作假行为，招标人将取消其中标资格，并由中标人承担由此给招标人带来的一切经济损失。

三、设备要求：供应商质保期不少于原厂质保期，出厂日期不得早于2022年2月。

四、材料说明

报价文件附带以下资料

1、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

2、生产厂家资质文件：

营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

- 授权文件：授权文件需形成有效链接（紧急采购可后补），

- （如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）

4、供应商资质文件：

营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可），法人授权书，被授权人身份证复印件

5、参数偏离表

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

6、材料一式三份装订成册，密封盖章。

（上述材料按照要求的顺序打印装订）

五、报价单模板：

设备紧急询价采购报价单

注：以下表格所列项目不可修改删减，下侧红色字体填写完毕后删除。

一、设备报价表

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；采购人有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  | 人民币大写： |  |  |  |  |  |

二、供应商信息

| 供应商 汇款信息 | 单位名称： （盖章） 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

三、

供应商报价有效期限：

供应商名称：（盖章）

供应商电子邮箱：           必填

质保期：  X年

联系人：                联系电话：

供货时间：收到供货通知之日起      日历天。

日期：     年   月   日

六、法人授权材料

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

成立时间：        年       月       日

姓    名：            性别：            年龄：

系                                的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖公章）

日    期：          年      月       日

身份证复印件正反面

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）是                    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加  （采购人）            采购活动。代理人报价、进行合同谈判、签署合同、履行合同和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：         性别：      年龄 ：

单位：               部门 ：         职务：

联系电话：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

身份证复印件正反面

- 报价设备技术参数资料：（盖章）

- 供货安装、培训计划、售后服务等

- 参数偏离表

| 设备名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写。

- 十、设备参数

有创呼吸机

一、基本要求

1、彩色高分辨率触摸操作显示屏≥10英寸，可调节屏幕亮度。

2、参数设置和数据监测分区显示，≥2种操作模式。

3、全中文菜单和全中文操作界面。

4、标配内置备用电池，在断电情况下供主机工作时间≥60分钟。

5、长寿命流量传感器

6、电路和气路完全分离式设计，安全，便于维护，降低后期维护成本。

7、呼出气体模块可长期重复使用，方便临床一键拆卸消毒。

二、通气模式要求：

1、压力控制PC

2、容量控制VC

3、容控下流量适应容量控制FAVC

4、压力调节容量控制PRVC

5、压力支持PS

6、同步间歇指令通气（压力控制）＋压力支持SIMV(PC)+PS

7、同步间歇指令通气（容量控制）＋压力支持SIMV(VC)+PS

8、同步间歇指令通气（压力调节容量控制）＋压力支持SIMV(PRVC)+PS

9、持续气道正压通气CPAP

10、呼吸末正压PEEP

11、后备式通气BANKUP

12、具有专业的无创式压力控制NIV-PC/NIV-PS模式

13、功能快捷键：吸气性屏气、呼气性屏气、开始呼吸、充氧呼吸

三、设定参数要求：

1、潮气量设置范围：50-2000ml

2、最大呼吸频率f：≥80次/分钟

3、最大吸气流量：≥2.8L/s

4、最大峰值流速：≥180L/min

5、SIMV频率：1-60b/min

6、参考吸/呼比：1:10-4:1

7、氧浓度O2%：21-100%

8、压力支持范围：≥0-35cmH2O

9、呼气末压力PEEP范围：≥0-45cmH2O

10、呼气灵敏度：可调

11、具备流量触发，流量触发：0-100%

12、具备压力触发，压力触发：-20-0cmH2O

四、监测参数要求：

1、气道压力（峰压、平台压、呼气末正压、平均压）、分钟通气量（吸入和呼出）、潮气量（吸入和呼出）、呼吸频率、吸呼比、氧浓度、气源压力、电池电量、大气压力

2、吸气阻力、呼气阻力

3、静态顺应性、动态顺应性

4、浅快呼吸指数SBI

5、弹性指数C

6、总PEEP、AUTOPEEP、内源性PEEP

7、口腔闭合压P0.1

五、波形要求：

1、同屏实时显示波形：气道压力—时间(p-t)，流速—时间(f-t)，容量—时间（v-t）。

2、同屏显示先进呼吸循环曲线：容量-压力呼吸环，流量-容量呼吸环。

3、全参数趋势图可进行数据存储、回顾和提取。

六、报警要求：

1、智能三级声光报警系统，并提示产生报警的原因。

2、中文报警显示

3、呼吸机回路断开报警

4、气道压力上下限报警

5、分钟通气量过高过低报警

6、呼吸频率过高过低报警

7、氧浓度报警

8、窒息报警

9、供气压力报警

10、电池报警

11、技术报警

七、性能要求：

1、具有全面的自检功能，可自动进行病人呼吸回路顺应性和阻力监测，确保机器能够准确输送预设潮气量。

2、具有待机功能

3、具有智能化吸痰功能，病人吸痰所用氧浓度可调整，吸痰期间不产生报警

4、具有漏气补偿功能

5、具有维护日志功能，可记录技术报警、测试结果、预防性维护、维护报告历史记录、配置日志。

6、具有标准RS232接口

八、配置要求

1、配置810湿化系统

2、配置原厂模拟肺

3、呼吸气体模块≥2套