清单如下：

|  |
| --- |
| **放射中心DR胃肠机室改造明细单** |
| **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 1 | DR室观察窗及防护门移位 | 开洞 | 个 | 2 |  |  | 新开门窗洞、观察窗及防护门移装、旧洞口封堵。 |
| 硫酸钡砂 | ㎡ | 7.6 |  |  |
| 电线网线及开槽 | 米 | 40 |  |  |
| 原洞口封堵 | 个 | 2 |  |  |
| 不锈钢门窗套 | 米 | 9.5 |  |  |
| 窗台板 | 块 | 2 |  |  |
| 乳胶漆 | ㎡ | 15.2 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 2 | 胃肠室防护门移位 | 不锈钢门套 | 米 | 5.4 |  |  | 拆除气密门，防护门移位，强弱电综合改造。 |
| 门安装电路改造 | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 3 | 胃肠室墙体拆除 | 拆除/安装吊顶恢复 | ㎡ | 14.98 |  |  | 拆除部分吊顶，墙体拆除，垃圾清运（含装车机械费）。 |
| 空调风口安装 | 个 | 3 |  |  |
| 墙体拆除 | ㎡ | 17.87 |  |  |
| 渣土车（防护） | 车 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 4 | 胃肠室墙体防护 | 硫酸钡砂墙体 | ㎡ | 42.8 |  |  | 原墙体为轻钢龙骨墙体，需拆除。然后根据现场情况用红砖、硫酸钡水泥、硫酸钡板综合考虑防护方式。 |
| 轻钢龙骨拆除 | ㎡ | 11.67 |  |  |
| 乳胶漆 | ㎡ | 24.89 |  |  |
| 墙体上线路改造 | 项 | 1 |  |  |
| 轻钢龙骨搭建 | ㎡ | 11.67 |  |  |
| 门口扩口至1.4米 | 项 | 1 |  |  |
| 消防箱铅板防护 | ㎡ | 1.7 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 5 | 装饰恢复及强弱电综合改造 | 装饰恢复及强弱电综合改造 | 项 | 1 |  |  | 吊顶、地面及墙面装饰层面恢复。 |
| 6 |  | 合计 |  |  |  |