医疗设备询价采购公告附件

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、质保金及付款问题

付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后一次性付清。

二、采购原则：

符合参数要求，性价比高，供货周期短。

三、设备质保期：叁年（供应商承诺的质保期不得少于生产厂家质保期）

四、材料说明

报价文件附带以下资料

1、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

2、报价供应商营业执照、法人委托授权书，被授权人身份证复印件

3、参数偏离表

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

4、生产厂家资质文件：

营业执照、生产/经营许可证、产品注册证/备案登记表或同类文件

5、授权文件：授权文件需形成有效链接

（如：厂家 —— 一级代理 —— 二级代理 —— 医院）

6、各级代理经销商资质文件：

营业执照、经营许可证（所售设备需在经销商营业范围之内，二类医疗器械备案，三类许可）

五、报价单模板：

潍坊高新技术产业开发区人民医院

医疗设备询价采购报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-5606085

一、设备报价

（注：医疗器械需附上经销商资质文件、厂家资质文件、产品注册证或备案登记表；医院有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 | 医疗器械必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 1 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  | 人民币大写： |  |  |  |

二、

| 供应商 汇款信息 | 单位名称： （盖章） 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

三、设备耗材报价（耗材须通过我院配送商配送到院）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 数量 | 报价（元） | 单人份价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 生产厂家全称 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

四、

供应商承诺质保期：设备验收合格之日起    年

耗材试剂通过                          配送到院。

供应商名称：（盖章）

供应商电子邮箱：           必填

联系人：                联系电话：

供货时间：收到供货通知之日起      日历天。

日期：     年   月   日

六、法人授权委托书（法人亲自参与可不提供）

- 法人授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名 ）系（服务商名称）        的法定代表人，现授权委托（姓名）    为我公司签署的 潍坊高新技术产业开发区人民医院医疗设备采购项目报价文件的唯一法定代表人授权委托代理人，授权代理人代表我所签署的本项目的报价文件的内容及依据采购结果所签署的合同及所承担的法律责任我均予以承认。

委托代理人无权转委托，特此委托。

代理人姓名：           性别：

身份证号：                  联系电话：

服务商：                            (盖章)

法定代表人（盖章或签字）：

授权委托日期：自     年    月   日开始至本项目结束

（后附法人、授权代表人身份证复印件并盖章）

七、

- 承 诺 书

潍坊高新技术产业开发区人民医院：

我单位郑重承诺：与我方单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未同时参加本项目同一合同项下的投标活动，否则我方自动放弃参加本项目所涉及的投标权利。

供应商全称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日    期：       年    月    日

八、技术参数偏离表模板：（盖章）

| 设备名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写。

九、设备参数

特种蛋白分析仪参数要求

1、检测速度≥180T/h，可同时检测CRP、SAA，一次吸样不高于20ul，可同时检测两个项目；

2、具备轨道进样器，可一次装载≥50个样本，具备急诊优先功能；

3、具有自动混匀、吸样、扫码、检测、传输功能；

4、与我院血液分析仪组成流水线，实现与血常规一管通，试剂与仪器匹配。